## commquestions
Question | qOption | qAnswer | qType | qAnalysis
下列物质中，不属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有( ) | 液氨;空气;氮气;汽油 | 1 | 选择题 | 压缩空气是一种重要的动力源，没有特殊的有害性能，没有起火危险
用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( ) | 上部;中部;根部 | 2 | 选择题 | 在火焰的燃烧中，一般其薄弱点存在于一团火焰的根部，所以对准根部使用灭火器是最好最快的灭火方法
PLC的全称是( ) | Programmable Logic Controller;Personal Learning Center;Power Line Communication;Public Limited Company | 0 | 选择题
凡距坠落高度基准面( )及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。 | 1米;2米;3米 | 1 | 选择题 | 2米以上坠落高度为高处作业
在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业属于( ) | 二级动火作业;一级动火作业;特级动火作业 | 2 | 选择题 | 该区域属于0区及规范中（30871）所规定的特级动火区域
根据《特种设备安全监察条例》，下列设备中，属于特种设备的是( ) | 挖掘机;大型车床;铁路机车;汽车起重机 | 3 | 选择题
锅炉最主要的三种安全附件是安全阀( )压力表，称为锅炉三宝。 | 排污阀;防爆门;水位计;温度计 | 2 | 选择题 | 锅炉三大安全附件:安全阀,压力表,水位计
作业场所氧含量低于( )时，禁止入内以免造成窒息事故。 | 18%; 19%;20%;23% | 0 | 选择题 | 低于18%氧含量的空间即有缺氧风险
《安全生产法》所指的危险物品包括( ) | 燃易爆物品、危险化学品、放射性物品;枪支弹药;高压气瓶、手持电动工具;大型机械设备 | 0 | 选择题 | 枪支弹药由公安部门管理，高压气瓶、大型机械设备由市场技术监督局管理
建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程( )，同时施工，同时投入生产和使用。 | 同时审批;同时规划;同时设计 | 2 | 选择题 | 职业病防护三同时即是同时设计、同时施工、同时投入使用
防止火灾的基本方法是( ) | 有效地管理好可燃物 ;控制火源 ;避免火源;不照明 | 0;1;2 | 多选题
发生火灾后，如何逃生( ) | 发生火灾后，应选择电梯逃生;逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热虑毒的作用。;在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离。;楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生。 | 1;2;3 | 多选题 | 电梯容易因断电而卡壳，将逃生人员困在电梯厢内；电梯井直通楼房各层，火场烟气涌入时极易形成“烟囱效应”，电梯里的人员随时会因浓烟毒气熏呛而窒息死亡。
在气瓶的使用和维护中，应该采取的正确做法是( )。 | 瓶阀冻结时应移至较暖的地方用温水解冻，禁用明火烘烤;开阀应缓慢进行，防止加压过速产生高温;气瓶使用到最后应留有余气，以防混入共它气体或杂质;气瓶内保留适当水分有利于保护瓶壁 | 0;1;2 | 多选题 | 气瓶及附件应保持清洁、干燥，防止沾染腐蚀性介质、灰尘等
以下关于临时用电说法正确的有( ) | 现场临时用电配电盘、箱应有电压标志和危险标志，应有防雨措施，应上锁管理;临时用电设施应当安装合格的漏电保护器，手持移动工具应当逐个配置漏电保护器和电源开关;多个手持移动工具应可以共用一组漏电保护器和电源开关;架空的临时用电线路，穿越机动车道时不得低于5米。 | 0;1;3 | 多选题 | 多个手持移动工具应不可以共用一组漏电保护器和电源开关
防火的主要措施是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。 |  | 1 | 判断题
岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。 |  | 1 | 判断题
发生了燃烧就发生了火灾。 |  | 0 | 判断题 | 发生燃烧并不一定就是火灾。只有在时间和空间上失去控制的燃烧才算是火灾
采石、石雕、水泥等粉尘危害行业的作业工人配戴一般卫生口罩就可有效防止尘肺病。 |  | 0 | 判断题 | 应佩戴防尘口罩
I/0 接口一般采用( )以减少电磁干扰，从而提高了可靠性。 |  | 光电耦合电路 | 填空题 | 光耦合器隔离电路的不同部分，允许信号从一侧传递到另一侧，而不会出现高压损坏或噪声干扰的风险
动火中断( )分钟后重新动火时，需要重新进行可燃气体分析。 |  | 30 | 填空题 | 动火作业停止30分钟后，现场可能存在变化，导致风险不同